【项目现场管理系统】

问题：工人进出刷卡时，明明是进却显示出，是出却显示进，是什么原因？

答：现场端显示的信息是由闸机主控板读取到刷卡数据，分析处理过后发送到现场端显示在各相应处，因此进出信息显示相反，可检查是否是控制进出门的读头接线接反，不知如何查看可联系供应商。