【项目现场管理系统】

问：将工人制卡信息发送到闸机时显示发送闸机失败，查看闸机配置发现PIGN状态为红色是什么原因？

答：PING状态为红色原因是闸机配置不正确，可检查闸机SN号或IP地址是否配置正确，如果错误，重新配置正确即可，若不会检查和配置，可联系供应商协助处理。

注意：现场端显示闸机状态和刷卡信息，皆是通过闸机主板发送相关信息后显示在对应位置，现场端不会无故错误显示信息。