【项目现场管理系统】

问：现场LED显示屏会显示什么信息？如何显示？

答：显示信息为：项目名称、工人刷卡信息、自定义内容；

其中项目名称显示为云端创建项目时填写的名称，显示在LED屏幕顶端，不可修改、删除；

工人刷卡信息读取工人刷卡时闸机主板发送的信息，显示在LED屏中部，通常分屏有显示工人刷卡信息后，LED显示屏才会有对应的详细的刷卡信息，否则只会显示总的数据，通常LED屏显示工人刷卡信息有五到七分钟延迟，建议使用有线光纤连接；

自定义内容显示在LED屏下端，为自行填写的内容。

注意：顶、中、底三处高度相加需等于屏幕总高，三处高度可自行分配填写，但不得小于1；端口号灵信可随意填写，台湾晶元需和软件内端口号保持一致。